附件3

鄂州市已报废农村生活污水处理设施清单

| 序号 | 地区 | 乡镇 | 行政村 | 村民湾组(自然村) | 设施名称 | 建成年份 | 技术类型 | 排放标准 | 设计规模(吨/天) | 报废原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 2 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 3 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 4 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 5 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 6 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 7 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 8 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 9 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 10 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 11 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 12 | 鄂城区 | 杜山镇 | 柯营村 | 9组 | 柯营村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，靠近长港河边的污水处理  设施废弃。 |
| 13 | 鄂城区 | 长港镇 | 滨港村 | 车队湾 | 滨港村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1000吨/天 | 新建了一套污水处理设施，  旧的污水处理设施废弃。 |
| 14 | 鄂城区 | 汀祖镇 | 荷花池社区 | 荷花池社区 | 荷花池社区生活污水处理设施 | 2011 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 200吨/天 | 重新建设管网，生活污水纳入市政污水管网，设施废弃。 |
| 15 | 华容区 | 蒲团乡 | 上倪村 | 10组 | 上倪村农村生活污水处理设施 | 2013 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 30吨/天 | 村里修路导致设施损坏，计划重新修建设施设备。 |
| 16 | 华容区 | 蒲团乡 | 郭垱村 | 郭垱社区 | 郭垱社区农村生活污水处理设施 | 2011 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 100吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，设施废弃。 |
| 17 | 梁子湖区 | 梧桐湖新区 | 大垅村 | 8组 | 大垅村农村生活污水处理设施 | 2011 | 化粪池 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 20吨/天 | 村里修建文化广场  导致设施损坏，计划重新修建设施设备。 |
| 18 | 梁子湖区 | 梧桐湖新区 | 大垅村 | 8组 | 大垅村农村生活污水处理设施 | 2011 | 化粪池 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 30吨/天 | 村里修建文化广场  导致设施损坏，计划重新修建设施设备。 |
| 19 | 梁子湖区 | 太和镇 | 子坛村 | 11组 | 子坛村农村生活污水处理设施 | 2011 | 化粪池 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 50吨/天 | 修建高速公路导致设施损坏，计划重新修建设施设备。 |
| 20 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 21 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 22 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 23 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 24 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 25 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 26 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 27 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 28 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 29 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 30 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 31 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 32 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 33 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 34 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 35 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 36 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 37 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 38 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 39 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 40 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 41 | 临空  经济区 | 新庙镇 | 池湖村 | 12组 | 池湖村农村生活污水处理设施 | 2010 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 1吨/天 | 生活污水接入市政污水管网，污水处理设施废弃。 |
| 42 | 临空  经济区 | 杨叶镇 | 古塘村 | 曹下铺湾 | 古塘村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 2吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 43 | 临空  经济区 | 杨叶镇 | 古塘村 | 曹下铺湾 | 古塘村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 5吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 44 | 临空  经济区 | 杨叶镇 | 古塘村 | 曹下铺湾 | 古塘村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 10吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 45 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 车湖村 | 12组 | 车湖村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 5吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 46 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 车湖村 | 12组 | 车湖村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 7吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 47 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 车湖村 | 12组 | 车湖村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 10吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 48 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 车湖村 | 12组 | 车湖村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 10吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 49 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 青山村 | 熊家湾 | 青山村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 15吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 50 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 路牌村 | 9组 | 路牌村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 20吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 51 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 路牌村 | 9组 | 路牌村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 20吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |
| 52 | 临空  经济区 | 燕矶镇 | 杜湾村 | 严家细湾 | 杜湾村农村生活污水处理设施 | 2012 | 生化法+人工湿地 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准 | 20吨/天 | 机场建设拆迁导致污水处理设施拆除。 |