- 湖北省国控重点污染源监督性监测废水超标企业名单

- （2014年第1季度）

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点 名称 | 执行标准 名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洲区 | 武汉毅峰印染有限公司 | 丝印染精加工 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 生产废水排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-2-25 0:00:00 | 化学需氧量 | 297 | 200 | mg/L | 否 | 0.5 |
| 下陆区 | 大冶有色金属有限责任公司 | 铜冶炼 | 大冶湖 | 冶化废水处理设施出口 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | 2014-3-11 0:00:00 | 氨氮 | 12.7 | 8 | mg/L | 否 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | PH值 | 9.31 | 6-9 | 无量纲 | 否 |  |
| 樊城区 | 湖北际华新四五印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 长江流域--汉江流域 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-2-19 0:00:00 | 化学需氧量 | 410 | 200 | mg/L | 否 | 1.1 |
| 应城市 | 青岛啤酒（应城）有限公司 | 啤酒制造 | 漳水 | 处理后 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2014-1-23 0:00:00 | 化学需氧量 | 98 | 80 | mg/l | 否 | 0.2 |
| 安陆市 | 湖北午时药业股份有限公司 | 中成药制造 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 处理后 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | 2014-3-5 0:00:00 | 悬浮物 | 130 | 70 | mg/L | 否 | 0.9 |
| 沙市区 | 荆州市皇冠调味品有限公司 | 酱油、食醋及类似制品的制造 | 内荆河(荆河) | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-2-25 0:00:00 | 生化需氧量 | 47.8 | 20 | mg/l | 否 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 125 | 100 | mg/l | 否 | 0.3 |
| 江陵县 | 湖北汇达科技发展有限公司 | 化学农药制造 | 长江中下游干流 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-2-21 0:00:00 | 磷酸盐（以P计） | 1.32 | 0.5 | mg/l | 否 | 1.6 |
| 团风县 | 湖北华立染织有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 长河 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-3-3 0:00:00 | 化学需氧量 | 260 | 200 | mg/L | 否 | 0.3 |
| 麻城市 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 | 中成药制造 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 外排口 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | 2014-3-5 0:00:00 | 化学需氧量 | 146 | 130 | mg/L | 否 | 0.1 |
| 市直企业 | 湖北新成皮件（集团）有限公司 | 毛皮鞣制及制品加工 | 府杯河（府河） | 总排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-2-27 0:00:00 | 氨氮 | 26 | 15 | mg/L | 否 | 0.7 |
| 市直企业 | 随州市兴丰源纸业有限责任公司 | 机制纸及纸板制造 | 府杯河（府河） | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-3-14 0:00:00 | 生化需氧量 | 24 | 20 | mg/L | 否 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 106 | 90 | mg/L | 否 | 0.2 |

- 湖北省国控重点污染源监督性监测废气超标企业名单

- （2014年第1季度）

| 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉南区 | 武汉长利玻璃（汉南）有限公司 | 技术玻璃制品制造 | 4#生产线炉窑 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | 2014-1-27 10:00:00 | 氮氧化物 | 947 | 2713 | 700 | mg/m3 | 否 | 2.9 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 37.5 | 110 | 50 | mg/m3 | 否 | 1.2 |
| 铁山区 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿 | 炼钢 | Ⅰ期球团竖炉出口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2014-3-10 9:00:00 | 二氧化硫 | 2030 | 2030 | 600 | mg/m3 | 否 | 2.4 |
|  |  |  | Ⅱ期球团竖炉出口 |  |  | 二氧化硫 | 2050 | 2050 | 600 | mg/m3 | 否 | 2.4 |
| 湖北黄石经济开发区 | 黄石市四棵水泥厂 | 水泥制造 | 干法窑冷却机 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2014-3-4 9:00:00 | 颗粒物 | 57 | 57 | 50 | mg/m3 | 否 | 0.1 |
|  |  |  | 干法窑尾 |  |  | 颗粒物 | 73.6 | 73.6 | 50 | mg/m3 | 否 | 0.5 |
| 大冶市 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 水泥制造 | 1#回转窑头出口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 2014-1-12 9:00:00 | 氮氧化物 | 845.4 | 1168.6 | 800 | mg/m3 | 否 | 0.5 |
| 樊城区 | 湖北化纤开发有限公司 | 热力生产和供应 | WGZ65/37-7-2型锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2014-2-26 11:00:00 | 二氧化硫 | 1642 | 1995 | 1200 | mg/m3 | 否 | 0.7 |
| 樊城区 | 襄阳安能热电有限公司 | 热力生产和供应 | 5#煤粉炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2014-2-25 11:00:00 | 二氧化硫 | 1412 | 3137 | 1200 | mg/m3 | 否 | 1.6 |
| 鄂城区 | 武汉钢铁集团矿业有限责任公司鄂州球团厂 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 总排口 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2014-1-9 9:00:00 | 二氧化硫 | 1362 | 1362 | 600 | mg/m3 | 否 | 1.3 |
| 监利县 | 监利大枫纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 烟囱 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2014-3-4 10:00:00 | 烟尘 | 58 | 66 | 50 | mg/m3 | 否 | 0.3 |

- 湖北省国控污水处理厂废水排放超标企业名单

- （2014年第1季度）

| 行政区 | 污水处理厂 名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2014-1-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 化学需氧量 | 144 | 132 | 60 | mg/L | 否 | 1.2 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.5 | 15.3 | 15 | mg/L | 否 | 0.02 |
| 新洲区 | 武汉沃特科凌水务发展有限公司 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2014-3-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 氨氮 | 18.2 | 10.3 | 8 | mg/L | 否 | 0.3 |
| 湖北黄石经济开发区 | 大冶鸿涟水务有限公司 | 大冶湖 | 2014-1-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 氨氮 | 18.7 | 5.6 | 5 | mg/L | 否 | 0.1 |
| 湖北黄石经济开发区 | 黄石市环保设施运营有限公司 | 大冶湖 | 2014-3-17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 悬浮物 | 71 | 46 | 10 | mg/L | 否 | 3.6 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.8 | 8.61 | 5 | mg/L | 否 | 0.7 |
| 西陵区 | 宜昌桑德三峡水务有限公司（临江溪污水处理厂） | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2014-3-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 |  | 130000 | 10000 | 个/L | 否 | 12 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 73.6 | 62.2 | 20 | mg/L | 否 | 2.1 |
| 西陵区 | 宜昌沙河污水处理厂 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2014-3-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 |  | 23000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.3 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 75.3 | 25.7 | 20 | mg/L | 否 | 0.3 |
| 夷陵区 | 宜昌市夷陵区污水处理厂 | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2014-3-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 3.25 | 1.19 | 1 | mg/L | 否 | 0.2 |
| 樊城区 | 襄阳市印染污水净化站 | 汉江(汉水) | 2014-1-15 0:00:00 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 化学需氧量 | 1479 | 410 | 200 | mg/L | 否 | 1.1 |
| 鄂城区 | 鄂州市深硕污水处理有限公司（鄂州市樊口污水处理厂） | 长江流域--长江中下游干流区间 | 2014-1-3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 氨氮 | 11.7 | 7.31 | 5 | mg/L | 否 | 0.5 |
| 掇刀区 | 荆门市杨树港污水处理厂 | 竹陂河 | 2014-1-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 生化需氧量 | 25.9 | 25.2 | 20 | mg/L | 否 | 0.3 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 1 | 1.1 | 1 | mg/L | 否 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 186 | 170 | 60 | mg/L | 否 | 1.8 |
|  |  |  |  |  | 悬浮物 | 172 | 22 | 20 | mg/L | 否 | 0.1 |
| 孝昌县 | 孝昌县菲力污水处理有限公司 | 环河 | 2014-1-9 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 3.58 | 1.26 | 1 | mg/L | 否 | 0.3 |
| 大悟县 | 湖北大悟科亮环保科技有限公司 | 环河 | 2014-2-16 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 悬浮物 | 213 | 21 | 20 | mg/L | 否 | 0.1 |
| 安陆市 | 安陆市污水处理厂 | 府杯河（府河） | 2014-3-5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 悬浮物 | 134 | 58 | 20 | mg/L | 否 | 1.9 |
| 沙市区 | 荆州中环水业有限公司 | 长江中下游干流 | 2014-2-28 0:00:00 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 生化需氧量 | 2420 | 26 | 25 | mg/L | 否 | 0.04 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 130 | 39.6 | 12 | mg/L | 否 | 2.3 |
| 洪湖市 | 洪湖市创业水务有限公司 | 长江中下游干流 | 2014-2-19 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 | 24000 | 22000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.2 |
| 市直企业 | 随州联合玉龙水务有限公司 | 府杯河（府河） | 2014-2-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 4.59 | 1.21 | 1 | mg/L | 否 | 0.2 |
| 恩施市 | 恩施首创水务有限公司 | 清江 | 2014-2-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 | 16000 | 16000 | 10000 | 个/L | 否 | 0.6 |
| 建始县 | 建始县污水处理厂 | 清江 | 2014-3-3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 | 16000 | 16000 | 10000 | 个/L | 否 | 0.6 |
| 巴东县 | 巴东县野三关污水处理厂 | 清江 | 2014-3-3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 2.99 | 1.57 | 1 | mg/L | 否 | 0.6 |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 11133 | 16000 | 10000 | 个/L | 否 | 0.6 |
| 鹤峰县 | 鹤峰县污水处理厂 | 娄水 | 2014-2-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 粪大肠菌群数 | 16000 | 16000 | 10000 | 个/L | 否 | 0.6 |

- 湖北省2014年一季度废水国控重点企业未监测明细表

| 所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 武汉佳宝糖业有限公司 | 748312944 | 420112 | 其他原因停产 | 停产 |
| 黄石市 | 劲牌有限公司枫林酒厂 | 61548188-3 | 420222 | 不具备监测条件 |  |
| 黄石市 | 湖北农昴化工有限公司 | 67365674-1 | 420222 | 不具备监测条件 |  |
| 黄石市 | 湖北阳新远东麻业有限公司 | 61612712-2 | 420222 | 不具备监测条件 |  |
| 黄石市 | 大冶华锋纸业有限公司 | 74767076-6 | 420203 | 不具备监测条件 |  |
| 黄石市 | 大冶市永兴纸业有限公司 | 784475628 | 420203 | 不具备监测条件 |  |
| 十堰市 | 竹山县鑫源皂素有限公司 | 74178454-3 | 420323 | 季节性停产 | 技术升级改造 |
| 十堰市 | 湖北丹江口丹澳医药化工有限公司 | 18222342-3 | 420381 | 其他原因停产 | 季节性停产 |
| 宜昌市 | 宜昌嘉源食品有限公司 | 760670891 | 420505 | 其他原因停产 |  |
| 宜昌市 | 湖北任森农业科技反战有限公司 | 691759365 | 420528 | 其他原因停产 |  |
| 宜昌市 | 三峡全通涂镀板股份有限公司 | 682684218 | 420505 | 其他原因停产 |  |
| 宜昌市 | 长阳清江化工有限责任公司 | 764135087 | 420525 | 其他原因停产 |  |
| 宜昌市 | 湖北丰岛食品有限公司 | 74464380X | 420581 | 季节性停产 |  |
| 宜昌市 | 湖北一致魔芋生物科技有限公司 | 798767365 | 420528 | 季节性停产 |  |
| 襄阳市 | 湖北东方化工有限公司 | 77394473-2 | 420684 | 季节性停产 |  |
| 鄂州市 | 鄂州市鄂城远大造纸厂 | 753422486 | 420704 | 不具备监测条件 |  |
| 荆州市 | 洪湖市广源纸业有限公司 | 79326762-8 | 421083 | 其它原因停产 | 生产设备维修 |
| 荆州市 | 松滋市王家大湖纸业有限公司 | 18191408-9 | 421087 | 其它原因停产 | 设备改造检修 |
| 黄冈市 | 浠水县兴丰畜牧有限公司 | 78094366-6 | 421125 | 不具备监测条件 |  |
| 咸宁市 | 湖北维新纺织股份有限公司 | 78449606-6 | 421202 | 其他原因停产 | 市场原因停产 |
| 咸宁市 | 湖北省嘉鱼县盛宇染织有限公司 | 73913267-7 | 421221 | 其他原因停产 | 搬迁原因停产 |
| 随州市 | 广水中山造纸包装有限责任公司 | 18106737-7 | 421381 | 其他原因停产 | 市场原因，停产 |
| 恩施州 | 来凤县宗味食品有限责任公司 | 73792812-9 | 422827 | 季节性停产 |  |
| 恩施州 | 湖北三峡酒业有限公司 |  |  | 季节性停产 |  |
| 仙桃市 | 仙桃市恒祥化工有限责任公司 | 72611594-x | 429200 | 其他原因停产 | 监测期间停产 |
| 天门市 | 天门顺康纸业有限公司 | 75100070-6 | 429006 | 其他原因停产 | 生产扩建停产 |
| 潜江市 | 潜江市乐水林纸科技开发有限公司 | 75704203-4 | 409005 | 其他原因停产 |  |
| 潜江市 | 湖北省潜江市华山水产食品有限公司 | 72610522-3 | 409005 | 季节性停产 |  |

- 湖北省2014年一季度废气国控重点企业未监测明细表

| 所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市 | 中韩（武汉）石油化工有限公司 | 71799618-3（02） | 420111 | 不具备监测条件 |  |
| 黄石市 | 华新水泥有限公司黄石分公司 | 760659166 | 420203 | 不具备监测条件 | 停产检修 |
| 黄石市 | 黄石新兴管业有限公司 | 673675854 | 420204 | 不具备监测条件 | 停产检修 |
| 黄石市 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 714648968 | 420281 | 不具备监测条件 | 停产检修 |
| 黄石市 | 华新水泥（阳新）有限公司 | 757033031 | 420222 | 不具备监测条件 | 停产检修 |
| 十堰市 | 湖北东圣丹江化工有限公司 | 76412556-7 | 420381 | 季节性停产 |  |
| 宜昌市 | 湖北东圣化工集团有限公司 | 70685907-9 | 420525 | 不具备监测条件 | 停产检修 |
| 鄂州市 | 鄂州德胜钢铁有限公司 | 753400316 | 420704 | 季节性停产 | 技术改造 |
| 荆门市 | 湖北京兰水泥集团有限公司钱场分公司 | 71468033-5(01) | 420821 | 其它原因停产 | 市场原因停产 |
| 荆门市 | 湖北华尔靓科技有限公司 | 79876033-1 | 420821 | 其它原因停产 | 停产检修 |
| 黄冈市 | 湖北广济药业股份有限公司 | 271750129 | 421182 | 不具备监测条件 |  |
| 黄冈市 | 华新水泥（武穴）有限公司 | 773917814 | 421182 | 其它原因停产 |  |
| 咸宁市 | 湖北汇楚危险废物处置有限公司 | 76740356-9 | 421202 | 不具备监测条件 | 尚未投入运行，不具备监测条件 |
| 咸宁市 | 湖北玉立砂带集团股份有限公司 | 18141071-0 | 421222 | 其他原因停产 | 设备检修原因停产 |
| 咸宁市 | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 67039691-3 | 421221 | 其他原因停产 | 设备检修原因停产 |
| 恩施州 | 湖北花果山实业有限公司（杨家湾火电厂） | 76067201-0 | 422822 | 其它原因停产 | 设备检修停产 |
| 恩施州 | 咸丰县电力公司筒车坝热电厂 | 70706317-9 | 422826 | 其它原因停产 | 设备检修停产 |

- 湖北省2014年一季度未监测污水处理厂明细表

| 所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜昌市 | 五峰丰城污水处理厂 | 18296246-1 | 420529 | 不具备监测条件 | 主体工程未完工未运行 |
| 襄阳市 | 襄阳东海水务有限公司 | 55065405-x | 420602 | 不具备监测条件 | 该企业尚未通过环保竣工验收 |
| 恩施州 | 宣恩县污水处理厂 | 42282500-2 | 422825 | 不具备监测条件 | 未运行 |
| 潜江市 | 潜江市城北污水处理厂 |  | 429005 | 不具备监测条件 | 未验收 |