鄂州市环境保护局行政处罚决定书

鄂州环罚字〔2019〕12号

湖北军峰建材有限公司：

统一社会信用代码：91420700665474761Q

法定代表人：皮汉州

地址：鄂州市碧石镇黄咀村

针对你公司环境违法一案，我局经过调查核实，并审查终结。

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩采纳情况

我局于2018年12月20日对你公司进行了调查，发现你公司实施了以下环境违法行为：

你公司2018年1月1日至今在线监测设备传输率和完整率均未达到90%的要求、在线监测设备无人运维、粉尘仪出现故障未修复，在线监测设备不正常运行。以上事实有《鄂州市环境保护局现场检查（勘察）笔录》（2018年12月20日）、《鄂州市环境保护局调查询问笔录》（2018年12月24日）、《鄂州市环境保护局关于发布鄂州市2018年度环境信息公开重点排污单位名录的通知》及附件（2018年1月23日）、《湖北军峰建材有限公司污染源自动监控数据完整率通报》（2018年1月1日至12月20日）、《湖北军峰建材有限公司污染源自动监控数据传输率通报》（2018年1月1日至12月20日）、《污染源环境质量日报表》（2018年12月16日至17日）、《烟气自动监测设备日常巡检维护记录表》（2018年9月25日、10月4日、12月13日）、《省环保厅关于进一步加强落实全省重点排污单位自动监控排查及建设联网工作的通知》（2018年9月15日）《鄂州市环境保护局责令改正违法行为决定书》（鄂州环改〔2018〕101号）（2018年12月25日）等证据为凭。

你公司的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款：“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单位的条件由国务院环境保护主管部门规定”的规定。

我局于2019年1月3日以《鄂州市环境保护局行政处罚事先告知书》（鄂州环罚告字〔2019〕1号）告知你公司有陈述和申辩权。你公司在法定期限内放弃了陈述和申辩的权利。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三项：“ 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：……（三）未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的”的规定，我局决定对你公司作出如下行政处罚：

罚款肆万元整。

限于接到本处罚决定之日起十五日内缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款的，我局将根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的 3％加处罚款。

收款银行：工商银行吴都支行

户名：鄂州市财政局财政专户

账号：1811020029200037880

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向湖北省环境保护厅或者向鄂州市人民政府行政复议委员会（办公地址：市政府大楼一楼，联系电话：0711-3830607,3830207）申请复议，也可以在六个月内向有管辖权人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

鄂州市环境保护局

2019年1月10日