- 鄂州监测中心监测数据上报表

- 河流（湖泊）名称：农村万人千吨饮用水水源地         监测日期：2022.1.6  计量单位：mg/L

| - 序号 | - 点位 - 项目 | - 马龙水库 | - 狮子口水库 | - 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Ⅱ | - Ⅲ |
| - 1 | - 水温（℃） | 8.9 | 9.0 | - / | - / |
| - 2 | - pH（无量纲） | 7.58 | 7.69 | - 6-9 |  |
| - 3 | - 溶解氧 | 8.05 | 8.16 | - ≥6 | - ≥5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 2.0 | 2.2 | ≤4 | ≤6 |
| 5 | CODcr | -1 | -1 | ≤15 | ≤20 |
| 6 | BOD5 | 1.6 | 1.0 | ≤3 | ≤4 |
| 7 | 氨氮 | 0.19 | 0.26 | ≤0.5 | ≤1 |
| 8 | 总磷 | 0.05 | 0.05 | ≤0.025 | ≤0.05 |
| 9 | 总氮 | 0.96 | 0.89 | ≤0.5 | ≤1 |
| 10 | 总铜 | 0.009L | 0.009L | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 11 | 总锌 | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 12 | 氟化物 | 0.17 | 0.14 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 13 | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 14 | 总砷 | 0.0011 | 0.0020 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 15 | 总汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 16 | 总镉 | 0.0005L | 0.0005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 17 | 六价铬 | 0.005 | 0.004 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 18 | 总铅 | 0.0025L | 0.0025L | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 19 | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 20 | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 21 | 石油类 | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 23 | 硫化物 | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 24 | 粪大肠菌群（个/L） | 1800 | 1800 | ≤2000 | ≤10000 |
| 25 | 硫酸盐 | 22.6 | 25.8 | 250 |  |
| 26 | 氯化物 | 10L | 10L | 25 |  |
| 27 | 硝酸盐 | 0.50 | 0.52 | 10 |  |
| 28 | 铁 | 0.014 | 0.015 | 0.3 |  |
| 29 | 锰 | 0.011 | 0.007 | 0.1 |  |
| 30 | 电导率（us/cm） | 196 | 185 | / |  |
| 31 | 透明度（cm） | -1 | -1 | / |  |
| 32 | 叶绿素a（ug/L） | 8 | 8 | / |  |
| 33 | 浊度（NTU） | 9.8 | 8.4 | / |  |
|  | 类别 | III | III | / |  |